附表2                          住宅建筑耗热量指标判定表

工程名称：                                       结构类型：                 层数：         层高：

| 计算项目 |  | 计算说明 | εi (n) | Ki[W/(m2·K] | Fi(m2) |  | 建筑面积 A0= （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋 顶 |  | 减不采暖楼梯间 |  |  |  |  |  |
| 外 墙 | 无阳台或不封闭阳台 | 南 | 减外门窗洞口面积 | 0.79 |  |  |  |  |
|  |  | 东 | 减外门窗洞口面积 | 0.88 |  |  |  | 建筑物外表面积 F0= （m2） |
|  |  | 西 | 减外门窗洞口面积 | 0.88 |  |  |  |  |
|  |  | 北 | 减外门窗洞口面积 | 0.91 |  |  |  |  |
|  | 封闭阳台 | 南 | 减外门窗洞口面积 | 0.48 |  |  |  |  |
|  |  | 东 | 减外门窗洞口面积 | 0.48 |  |  |  | 建筑体积 V0= （m3） |
|  |  | 西 | 减外门窗洞口面积 | 0.53 |  |  |  |  |
|  |  | 北 | 减外门窗洞口面积 | 0.55 |  |  |  |  |
| 外 窗 | 无阳台 | 南 |  | 0.28 |  |  |  |  |
|  |  | 东 |  | 0.60 |  |  |  | 体形系数 S=F0/V0= |
|  |  | 西 |  | 0.60 |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 0.73 |  |  |  |  |
|  | 封闭阳台 | 南 | 含阳台门透明部分 | 0.36 |  |  |  |  |
|  |  | 东 | 含阳台门透明部分 | 0.46 |  |  |  | 窗墙面积比 南： 东： 西： 北： |
|  |  | 西 | 含阳台门透明部分 | 0.46 |  |  |  |  |
|  |  | 北 | 含阳台门透明部分 | 0.51 |  |  |  |  |
|  | 不封闭阳台 | 南 | 含阳台门透明部分 | 0.60 |  |  |  |  |
|  |  | 东 | 含阳台门透明部分 | 0.76 |  |  |  | 空气渗透耗热量 |
|  |  | 西 | 含阳台门透明部分 | 0.76 |  |  |  |  |
|  |  | 北 | 含阳台门透明部分 | 0.84 |  |  |  |  |
| 阳台门 不透明部分 | 南 |  |  |  |  |  |  |
|  | 东 |  |  |  |  |  | 耗热量指标qH(W/m2) =qH·T+qINF-3.80 = |
|  | 西 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北 |  |  |  |  |  |  |
| 不采暖楼梯间 及其它不采暖空间 | 隔墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 户门 |  |  |  |  |  |  |
| 地 面 | 非周边 | 减不采暖楼梯间 | 1.00 |  |  |  |  |
|  | 周边 | 减不采暖楼梯间 | 1.00 |  |  |  | 设计单位 （章） |
| 楼 板 | 接触室外空气楼板 | 减不采暖楼梯间 | 1.00 |  |  |  |  |
|  | 与不采暖空间相邻的楼板 | 减不采暖楼梯间 | 0.75 |  |  |  |  |
| 伸缩逢、沉降缝两侧外墙 |  | 0.30 |  |  |  |  |
| 抗震缝两侧外墙 |  | 0.70 |  |  |  | 审 核 |  |
|  |  |  |  |  |  | 校 对 |  |
|  |  |  |  |  |  | 设 计 |  |