附表8.1             公共建筑节能设计备案登记表

| 建设单位 |  | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 工程所在地 |  | 依据标准 |  |
| 建筑体积（m3） | 建筑外表面积（m2） | 建筑面积A（m2） | 建筑面积A0（m2） | 体形系数 | 结构类型 |
|  |  |  |  |  | □砌体 □框架 □剪力墙 □钢结构 □其它： |
| 屋顶透明部分面积与屋顶总面积之比 |  | 窗墙面积比 | 南： 东： 西： 北： |  |
| 中庭屋顶透明部分面积 与中庭屋顶 面积之比 |  |  |  |  |
| 围护结构部位 | 选用做法传热系数K | 做法说明 |
| 屋面 | 平屋面 |  |  |
|  | 坡屋面 |  |  |
| 外墙(包括非透明幕墙) | 主墙体 | K= | Km= |  |
|  | 热桥部位 | 围护结构类型 | 设计传热阻(m2.K/W) |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |
| 非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙 |  |  |
| 非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板 |  |  |
| 变形缝两侧墙体 |  |  |
| 外窗(包括透明幕墙) | 传热系数K | 遮阳系数SC/玻璃可见光透射比 | * * * * * * * * * |
| 同一朝向外 窗(包括透明 幕墙) | 窗墙面积比≤0.20 |  |  |  |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 |  |  |  |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 |  |  |  |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 |  |  |  |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.70 |  |  |  |
|  | 屋顶透明部分 |  |  |  |  |
| 地面 | 选用做法热阻R(m2·K/W) |  |  |  |
| 采暖、空调地下室外墙(与土壤接触的墙) |  |  |  |
| 判定方法 | □直接判定 □简化的权衡判断 □动态权衡判断 |
| 简化的权衡判断∑εi·Ki·Fi: | 参照建筑： | 动态权衡判断的全年采暖和空气调节能耗(kWh) | 参照建筑： |
|  | 设计建筑： |  | 设计建筑： |
| 锅炉类型 | 热效率（％） | 机组类型 | 单位制冷量蒸汽量 kg/（kW·h） | 能效比或性能系数（W/W） |
| 施工图审查单位 节能审查意见 | 经各专业审查，设计建筑满足节能标准要求，总体可达到节能50％的目标要求。 节能审查专项负责人 ： （单位盖章） 年 月 日 |